Ausschreibungstexte für ein Ö-Norm gerechtes BH-WC|Duschbereich|Waschtischbereich

Beidseitig anfahrbar!

STÜTZKLAPPGRIFF

Stützklappgriff Ausführung aus Nylon (Polyamid)

Griffteil Federunterstützt leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar

Ausladung 850 mm, Höhe 136 mm

Farbe frei wählbar nach pba Farbkarte

CKaufmann-pba Art. 4CN.445.00RL

Listenpreis ohne Ust. € 378,75

1. Variante Spülenauslösung

STÜTZKLAPPGRIFF  mit E-Taster

Stützklappgriff mit Drucktaste in E - Ausführung aus Nylon (Polyamid)

Griffteil Federunterstützt leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar

Ausladung 850 mm, Höhe 136 mm, Drucktaste für Spül- oder Notrufauslösung, Anschluss an allen gängigen UP - Spülkastensystemen mit elektrischer Steuerung

Farbe frei wählbar nach pba Farbkarte

CKaufmann-pba Art. 4CN.445.0RLE

Listenpreis ohne Ust. € 511,00

2. Variante Spülenauslösung

WC – FUNKSPÜLENAUSLÖSUNG

einfache Montage an allen Stützklappgriffen

Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse, Schutzklasse IP54

2 x Alkalibatterie LR-1 im Lieferumfang enthalten

Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm

passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen, Gehäuse in schwarz

mit Drucktaste zur Funk-/ferngesteuerten Spülauslösung

CKaufmann-pba Art. 4CN.0RC.0000

Listenpreis ohne Ust. € 401,50

RÜCKENLEHNE

Rückenlehne verstellbar aus Nylon (Polyamid) zur beidseitigen Befestigung am Stützklappgriff 4CN.445.00XX mit Wandbefestigung

Farbe frei wählbar nach pba Farbkarte

Abmessungen: 600-740 x 210 x 157 mm

CKaufmann-pba Art. 4CN.434.00RL

Listenpreis ohne Ust. € 325,00

WANDSPIEGEL

Kristallspiegel mit 4 Spiegelhaltern mit Splitterschutzfolie

Farbe frei wählbar nach pba Farbkarte

Abmessungen: 950 x 600 x 6 mm

CKaufmann-pba Art. 4CN.490.00AR

Listenpreis ohne Ust. € 279,00

WANDHAKEN

Hakenteil 15 mm Ø 52 mm aus Nylon (Polyamid)

Wandbefsetigung verdeckte Verschraubung

Farbe frei wählbar nach pba Farbkarte

CKaufmann-pba Art. 4CN.488.0000

Listenpreis ohne Ust. € 9,50

PAPIERROLLENHALTER nachrüstbar

Papierrollenhalter aus Nylon zur nachträglichen Montage mit

Ring zur bohrlosen Befestigung an Halte- und Stützgriffen aus Nylon

aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404

Farbe frei wählbar nach pba Farbkarte

CKaufmann Art. 4CN.482.00RU

Listenpreis ohne Ust. € 45,00

WC-BÜRSTENGARNITUR

Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)

Behälterform konisch mit großer Öffnung

Behälter für einfache Reinigung herausnehmbar

Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffteil

Bürstenkopf auswechselbar

Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

Farbe frei wählbar nach pba Farbkarte

CKaufmann Art. 4CN.486.000C

Listenpreis ohne Ust. € 76,70

ERSATZPAPIERROLLENHALTER FÜR 2 ROLLEN

Nylonrohr, nahtlos, ø 26 mm

Wandbefestigung mit unsichtbarer Verschraubung

Farbe frei wählbar nach pba Farbkarte

CKaufmann Art. 4CN.481.0RLN

Listenpreis ohne Ust. € 29,50

DUSCHVORHANGSTANGE L-FORM MIT DECKENABHÄNGUNG

150 x 150 cm

Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mitdurchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm, Deckenabhängung im Eckbogen befestigt, bauseits kürzbar, Wand Deckenbefestigung mit Rosetten ø 80 mm.

CKaufmann Art. 4CN.436.00BD

Listenpreis ohne Ust. € 367,80

2 Stück pro Duschvorhangstange 150 x 150 cm verwenden!

DUSCHVORHANG 180x200 cm

Dieser Duschvorhang ist unübertroffen reißfest und von bisher unerreichter Haltbarkeit.

Der sehr textile Stoff fällt elegant und weich. Er ist weder beschichtet noch sonst irgendwie präpariert, undurchsichtig und farbecht, behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken

Wie alle modernen Textilien können Sie diesen Duschvorhang leicht in der Waschmaschine (60° C ohne Schleudergang) mit einem Feinwaschmittel pflegen.

Mit Ösen und ÖKO Bleiband.

6 Farben wählbar

CKaufmann Art. BAD.200.180.A

Listenpreis ohne Ust. € 74,00

DUSCHHANDLAUF MIT BRAUSEHALTER

980x760x1160 MM

Brausehalter an Handlauf anschließend Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit

durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm

Wandbefestigung mit Rosetten, ø 80 mm und Nylon, Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

Links/rechts einsetzbar

CKaufmann Art. 4CN.24J.9999

Listenpreis ohne Ust. € 448,00

EINHÄNGESITZ MIT BREITER SITZFLÄCHE

(entsprechend DIN 18040|Ö-Norm B1600)

Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem

Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm

Sitz- und Rückenelemente aus Nylon

Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie

CKaufmann Art. 4CN.446.0BLC

Listenpreis ohne Ust. € 768,60

ABLAGESCHALE

zum Aufstecken auf Nylonrohrsystem ø 36 mm

Schale mit Wasserablauflöchern, vorderseitig reduzierter Höhe

CKaufmann Art. 4CN.492.000B

Listenpreis ohne Ust. € 52,90

Für größere BH-WC und Bäder geeignet!

Ergonomischer Waschtisch 600x560 mm aus Mineralguss integrierte Haltemöglichkeit

als Handtuchhalter nutzbar, nach DIN EN 14688 für Stockschraubenbefestigung. Nahtloser Verbundstein seidig matt, fühlt sich warm an, mit porenfreier Oberfläche, unterfahrbar und für barrierefreie Anwendungen geeignet. Mit Ablagefläche, mit Hahnloch ohne Überlauf.

CKaufmann Art. EP407

Listenpreis ohne Ust. € 478,00

Für kleine BH-WC geeignet!

Ergonomischer Waschtisch 600x350 mm aus Mineralguss integrierte Haltemöglichkeit

als Handtuchhalter nutzbar, nach DIN EN 14688 für Stockschraubenbefestigung. Nahtloser Verbundstein seidig matt, fühlt sich warm an, mit porenfreier Oberfläche, unterfahrbar und für barrierefreie Anwendungen geeignet. Mit Ablagefläche, mit Hahnloch ohne Überlauf.

CKaufmann Art. EP307

Listenpreis ohne Ust. € 378,00